|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-9860 | **Керамические шарики, калиброванные** | 100 пробирок по 2 мл |
| E-9859 | **Раствор ЭДТА Na2 (6,7%)** | 1 флакон (50 мл) |
| E-9858 | **Раствор ЭДТА Na2 c Твин 20** | 1 флакон (100 мл) |
| E-9299 | **Ванночка для реагентов**  Для платформы "РеалБест" | упаковка (10 шт.) |
| E-7023 | **Ванночки для реагентов**  Для платформы РеалБест | 1 упаковка (128 ванночек) |
| E-9283 | **Микроцентрифужные пробирки V=1,5 мл типа "Eppendorf" неокрашенные**  Микроцентрифужные пробирки V=1,5 мл типа "Eppendorf" неокрашенные ("Sarstedt", Германия). | 500 шт. |
| E-9348 | **Мультикюветные кассеты**  Для биохимического полуавтоматического анализатора «Clima MC-15». | 1 упаковка (100 шт.) |
| E-9449 | **Крышки к пробиркам в стрипах**  Выпуклая крышка к ПЦР - пробиркам в стрипах по 8 штук (125 стрипов в упаковке). | 1 упаковка |
| E-9364 | **Наконечники для реагентов для анализатора "Лазурит"**  Наконечники для реагентов для анализатора "Лазурит". | 4x108 шт. |
| E-9365 | **Наконечники для образцов для анализатора "Лазурит"**  Наконечники для образцов для анализатора "Лазурит". | 4x108 шт. |
| E-9851 | **Раствор Тритона Х-100 0,2%, высокоочищенный (250)**  Раствор Тритона Х-100 0,2%, высокоочищенный | 1 флакон (250 мл) |
| E-9852 | **Раствор Экстрана 15%, высокоочищенный (250)**  Раствор Экстрана 15%, высокоочищенный | 1 флакон (250 мл) |
| E-9853 | **Раствор соляной кислоты 2%, высокоочищенный (250)**  Раствор соляной кислоты 2%, высокоочищенный | 1 флакон (250 мл) |
| E-9854 | **Раствор соляной кислоты 4%, высокоочищенный (250)**  Раствор соляной кислоты 4%, высокоочищенный | 1 флакон (250 мл) |
| E-9855 | **Раствор гипохлорита натрия 10%, высокоочищенный**  Раствор гипохлорита натрия 10%, высокоочищенный | 1 флакон (200 мл) |
| E-9856 | **Раствор Твин 20, 0,25% высокоочищенный**  Раствор Твин 20, 0,25 % высокоочищенный | 1 флакон (250 мл) |